**Основные требования к содержанию территорий населенных пунктов.**

Порядок выжигания сухой травянистой растительности регламентирован пунктом 63 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 и определяет ряд условий, при которых возможно проведение работ по выжиганию сухой травянистой растительности на земельных участках населенных пунктов**.**

 **Выжигание может проводиться в безветренную погоду при следующих условиях:**

-участок для выжигания на расстоянии не менее 50 м от ближайшего объекта защиты.

-территория вокруг участка очищена в радиусе 30м от сухостойных деревьев, валежника, горючих материалов и отделена минерализованной полосой не менее 1,5м.

- на территории не введен особый противопожарный режим.

-лица, участвующие в выжигании сухой растительности, постоянно находятся на месте работ и обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Принятие решения о выжигании сухой растительности осуществляется руководителем организации, осуществляющей деятельность на данной территории. Первичные средства пожаротушения должны быть обеспечены в необходимом объеме.

В целях исключения возможного перехода природных пожаров на другие территории до начала пожароопасного сезона вокруг населенных пунктов создаются (обновляются) минерализованные полосы шириной не менее 10м (п.63 Правил).

**Основные требования по использованию открытого огня:**

- место использования открытого огня выполнено в виде котлована(ямы) не менее 0,3м глубиной и не более 1 м в диаметре или площадки с установленной металлической емкостью объемом не более 1м3.

- место использования открытого огня не менее 50м от ближайшего объекта, 100м от хвойного леса, 30м от лиственного леса. Расстояния допускается уменьшать в 2 раз при использовании металлической емкости.

-территория очищена в радиусе 10м от сухостойных деревьев, валежника, горючих материалов и отделена минерализованной полосой шириной не менее 0,4м. Расстояния допускается уменьшать в 2 раз при использовании металлической емкости.

В целях своевременной локализации процесса горения емкость должна использоваться с металлическим листом, размер которого позволяет полностью закрыть емкость сверху.

При использовании открытого огня для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях на садовых земельных участках расстояние от очага горения до зданий и иных построек допускается уменьшить до 5м, зону очистки от горючих материалов до 2м.

**Напоминаем номера телефонов экстренных служб района:**

**112 (49244) 2-34-12**