Большая часть пожаров происходит по вине людей, из-за их беспечности, чтобы избежать пожара, необходимо хорошо знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

В современном жилище имеется много потенциальных источников пожара: неисправные электроприборы и электросети, перегрузка электросетей, оставленные без присмотра включенные газовые и электрические плиты, бытовая техника, непотушенные окурки и т.п.

Меры пожарной безопасности при использовании электротехнических устройств.

- Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и            аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров.

- Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией.

- Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки.

- Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (ламп, плиток, утюгов и т.п.), особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, т.к. возможна перегрузка электропроводки и замыкание.

- Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги.

- Необходимо пользоваться только сертифицированной электрофурнитурой.

- Запрещается применение самодельных электропредохранителей (пробки, «жучки»).

- Необходимо запрещать детям, трогать руками или острыми предметами открытую электропроводку, розетки, удлинители, электрошнуры, а также включать электроприборы, электротехнику в отсутствие взрослых.

- Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из негорючих материалов.

- Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра.

Меры пожарной безопасности при пользовании газовыми приборами

- Запрещается включать газовые приборы и пользоваться ими детям и лицам, не знакомым с устройством этих приборов.

- При запахе газа нужно прекратить пользоваться газовыми приборами (выключить).

- Обнаружение места утечки газа из газопроводов, баллонов или газовых приборов производится специалистами только с помощью мыльного раствора (пены). Во избежание взрыва категорически запрещается использование огня.

- Газовую плиту необходимо содержать в чистоте, не допускать ее загрязнения. Корпуса горелок и их колпачки следует регулярно промывать теплой мыльной водой.

- Расстояние от газовой плиты до стены (перегородки) должно быть не менее пяти сантиметров; при расположении плиты у горючей стены или перегородки их обивают сталью по листовому асбесту толщиной 3-5 мм.

Меры пожарной безопасности при пользовании печным отоплением

- Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям.

- Печь не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту.

- У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный металлический лист, прибитый к деревянному полу, размером 50x70 см. без дефектов и прогаров

- Вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна.

В случае пожара или появления дыма необходимо:

НЕМЕДЛЕННО сообщить в пожарную охрану по телефону 01;101;112

до прибытия пожарных принять меры по эвакуации людей;

сообщить о пожаре соседям по лестничной площадке;

приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Александровскому и Киржачскому районам