Перечень мероприятий к муниципальной целевой программе по уличному освещению города Струнино «Светлый город»

|  | Наимено-вание меропри-ятий | Наименование улицы | Протяжен-ность | Кол-во светильников всего | в том числе МРСК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (км.) |  |  |  |  |
|  | Замена светильников ДРЛ и светильников с лампами накаливания на светильники типа ДНАТ, в которых установлены натриевые лампы высокого давления и улучшенные светоотражатели (оптика) | С пер. Шувалова к магазину «Магнит» | 0,6 | 4 |  |  |  |
|  |  | Пер. Шувалова + Заречная, дома 3,5 | 0,16 | 5 |  |  |  |
|  |  | Пл. Кирова + двор | 0,5 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | К магазину «Визит» ул. Лермонтова | 0,35 | 3 |  |  |  |
|  |  | Больничный городок | 1,2 | 7 |  |  |  |
|  |  | Ул. Подгорная | 0,46 | 5 |  |  |  |
|  |  | Ул. Бр. Колесниковых | 0,71 | 5 |  |  |  |
|  |  | Ул. Норильская | 0,71 | 1 |  |  |  |
|  |  | Гаражи за больницей пос. Южный | 0,4 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1-ый Нагорный пр-д | 0,1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Ул. Мелиоративная | 0,08 | 3 |  |  |  |
|  |  | ПМК+ ул. Нестерова | 0,62 | 4 | 2 |  |  |
|  |  | Гаражи РЭС ул. Лермонтова | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Зеленая | 0,8 | 3 |  |  |  |
|  |  | Ул. Тюленина | 0,8 | 6 |  |  |  |
|  |  | Ул. Новая | 0,8 | 3 |  |  |  |
|  |  | Ул. Ленина | 0,8 | 1 |  |  |  |
|  |  | Ул. Юбилейная | 0,82 | 10 |  |  |  |
|  |  | Ул. Коммуны | 0,86 | 3 |  |  |  |
|  |  | Ул. Гагарина | 0,84 | 1 |  |  |  |
|  |  | Ул. Труда | 0,84 | 6 |  |  |  |
|  |  | Ул. Пролетарская | 0,86 | 4 |  |  |  |
|  |  | Ул. Вокзальная | 0,8 | 4 |  |  |  |
|  |  | Ул. Западная | 0,6 | 4 |  |  |  |
|  |  | Будка 103 км. | 0,03 | 1 |  |  |  |
|  |  | Пр. Каринский | 0,24 | 1 |  |  |  |
|  |  | пр. Железнодорожный | 0,16 | 2 |  |  |  |
|  |  | Пр. Октябрьский | 0,22 | 7 |  |  |  |
|  |  | Ул. Свободы | 1,1 | 10 |  |  |  |
|  |  | Ул. Мира | 0,8 | 13 |  |  |  |
|  |  | Ул. Комсомольская | 0,7 | 14 |  |  |  |
|  |  | Ул. Октябрьская | 0,63 | 7 |  |  |  |
|  |  | Пер. Пионерский | 0,14 | 1 |  |  |  |
|  |  | Ул. Солнечная | 0,34 | 5 | 3 |  |  |
|  |  | Пр. Пионерский | 0,3 | 3 | 1 |  |  |
|  |  | Ул. Пионерская | 0,8 | 11 | 4 |  |  |
|  |  | Речной пр. | 0,2 | 11 | 6 |  |  |
|  |  | Ул. Шевцовой | 0,2 | 5 |  |  |  |
|  |  | Ул. Красноармейская | 0,28 | 3 | 2 |  |  |
|  |  | 5-го Октября | 0,3 | 4 | 2 |  |  |
|  |  | Ул. Возрождения | 1 | 11 | 3 |  |  |
|  |  | Ул. Лесная | 0,14 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | Ул. Ягодная | 0,3 | 5 | 2 |  |  |
|  |  | Ул. 3-его Интернационала | 0,8 | 14 |  |  |  |
|  |  | Ул. Отрадная | 0,28 | 3 |  |  |  |
|  |  | Фонарка от ул. Борьбы до ул. Красной | 0,9 |  |  |  |  |
|  |  | Пл. Вокзальная | 0,2 | 7 |  |  |  |
|  |  | Ленинский поселок | 0,49 | 4 |  |  |  |
|  |  | Ул. Советская | 0,45 | 4 |  |  |  |
|  |  | Ул. Борьбы | 0,4 | 2 |  |  |  |
|  |  | Ул. Школьная | 0,5 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | Ул. Зорина | 0,76 | - |  |  |  |
|  |  | Ул. Железнодорожная | 0,02 | - |  |  |  |
|  |  | Ул. Герцена | 0,35 | 2 |  |  |  |
|  |  | Ул. Горшечная + Луговой пр. | 0,88 | 18 |  |  |  |
|  |  | Ул. Садовая +М.Садовая | 0,67 | 13 |  |  |  |
|  |  | Ул. Советская + ул. Садовая | 0,48 | 12 |  |  |  |
|  |  | Ул. Белинского | 0,86 | 5 |  |  |  |
|  |  | Ул. Чапаева | 0,9 | 4 |  |  |  |
|  |  | Ул. Мичурина | 0,36 | 3 |  |  |  |
|  |  | Ул. Ермакова | 0,24 | 4 |  |  |  |
|  |  | Ул. Гоголя | 0,24 | 3 |  |  |  |
|  |  | Ул. Северная | 0,32 | 6 |  |  |  |
|  |  | Ул. Кошевого | 0,14 | 2 |  |  |  |
|  |  | Ул.Сосновая | 0,87 | 3 |  |  |  |
|  |  | Ул. Школьная | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  | Пер. Пушкина | 0,28 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Серова | 0,28 | 1 |  |  |  |
|  |  | Ул. Осипенко | 0,3 | 1 |  |  |  |
|  |  | Ул. Куйбышева | 0,3 | 1 |  |  |  |
|  |  | Ул. Кутузова | 0,14 | 3 |  |  |  |
|  |  | Ул. Маяковского | 0,26 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Орджоникидзе | 0,45 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 0,5 | 4 |  |  |  |
|  |  | Ул. Дзержинского | 0,5 | 6 |  |  |  |
|  |  | Ул. Пушкина | 0,52 | 7 |  |  |  |
|  |  | Ул. Кирова | 0,56 | 6 |  |  |  |
|  |  | Ул. Чкалова | 0,4 | 5 | 3 |  |  |
|  |  | Пер. Крупской | 0,12 | 3 |  |  |  |
|  |  | Ул. А Баранова | 0,95 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Горького | 0,46 | 7 |  |  |  |
|  |  | Ул. Революции | 0,5 | 9 |  |  |  |
|  |  | Ул. Гастелло | 0,14 | 3 |  |  |  |
|  |  | Ул. К. Маркса | 0,12 | 5 |  |  |  |
|  |  | Ул. Матросова | 0,3 | 5 |  |  |  |
|  |  | Ул. Достоевского | 0,26 | 3 |  |  |  |
|  |  | Ул. Крупской | 0,32 | 7 |  |  |  |
|  |  | Ул. Полевая | 0,22 | 4 |  |  |  |
|  |  | Ул. Толстова | 0,7 | 5 |  |  |  |
|  |  | Ул. Чехова | 0,14 | 4 |  |  |  |
|  |  | Ул. Тургенева | 0,26 | 5 |  |  |  |
|  |  | Ул. Согласия | 0,32 | 6 |  |  |  |
|  |  | Ул. Дружбы | 0,36 | 5 |  |  |  |
|  |  | Ул. Шувалова | 1,04 | 14 |  |  |  |
|  |  | Ул. Фролова | 0,2 | 1 |  |  |  |
|  |  | Ул. Орджоникидзе | 0,6 | 5 |  |  |  |
|  |  | Ул. Свердлова | 0,24 | 3 |  |  |  |
|  |  | Ул. Калинина + ул. Инициативная | 1,26 | 11 |  |  |  |
|  |  | Ул. Совхозная | 0,65 | 7 |  |  |  |
|  |  | Ул. Дзержинского | 0,35 | 4 |  |  |  |
|  |  | Пер. Молодежный | 1,35 | 9 |  |  |  |
|  |  | Ул. Суворова двор поликлиники | 0,9 | 3 |  |  |  |
|  |  | Ул. Борьбы | 0,1 | 3 |  |  |  |
|  |  | Ул. Первомайская | 0,32 | 4 |  |  |  |
|  |  | Ул. Победы | 0,48 | 5 |  |  |  |
|  |  | Ул. Текстилей | 0,3 | 6 |  |  |  |
|  |  | Ул. Левашова | 0,5 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | Ул. Чайкиной | 0,44 | 7 | 7 |  |  |
|  |  | Ул. Молева | 0,4 | 8 | 4 |  |  |
|  |  | Ул. Шевцовой | 0,8 | 15 | 4 |  |  |
|  |  | Пер. Клубный | 0,3 | 5 |  |  |  |
|  |  | Пер. Клубный до стоянки и до парикмахерской | 0,5 | 5 |  |  |  |
|  |  | К «Ля Кафе» по ул. Суворова | 0,75 | 17 | 17 |  |  |
|  |  | Ул. Островского | 0,7 | 11 |  |  |  |
|  |  | Ул. Дзержинского д.38 двор | 0,2 | 1 |  |  |  |
|  |  | Котельная Дубки д.1 | 0,45 | 6 |  |  |  |
|  |  | к д/саду № 36 кв-л Дубки | 0,35 | 11 |  |  |  |
|  |  | Парк Победы | 0,5 | 6 |  |  |  |
|  |  | К д. 7 кв. Дубки | 0,45 | 3 |  |  |  |
|  |  | Южный поселок | 2,47 | 1 |  |  |  |
|  |  | Ул. Весенняя | 0,4 | 9 | 5 |  |  |
|  |  | 2-ой Нагорный пр. | 0,36 | 4 |  |  |  |
|  |  | Ул. Орджоникидзе | 0,65 | 4 |  |  |  |
|  |  | Больничный пр. д.11,д.14 | 0,4 | 2 |  |  |  |
|  |  | Котельная Якут-Алмаз | 0,25 | 5 |  |  |  |
|  |  | Школа № 10, дет сад, котельная, пл. Кирова, магазин –ул. Заречная | 1 | 12 |  |  |  |
|  |  | Жилой сектор двор ул. Дзержинского д.1а | 0,2 | 4 |  |  |  |
|  |  | Новая линия к д.1,3,5 ул. Дзержинского | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | магазин, аптека двор Дзержинского д.1а, Чкалова | 0,4 | 4 |  |  |  |
|  |  | жилой сектор, дворы ул. Дзержинского | 0,25 | 3 |  |  |  |
|  |  | Ул. Совхозная | 0,32 | 6 |  |  |  |
|  |  | Ул. Молодежная | 0,18 | 4 |  |  |  |
|  |  | Ул. Соловьиная | 0,46 | 12 |  |  |  |
|  |  | Ул. Яблоневая | 0,4 | 3 |  |  |  |
|  |  | Ул. Воронина | 0,5 | 20 | 9 |  |  |
|  |  | Ул. Заречная | 1,16 | 30 | 17 |  |  |
|  |  | Ул. Красная | 0,42 | 8 | 5 |  |  |
|  |  | Ул. Лермонтова | 1,74 | 39 |  |  |  |
|  |  | Ул. Некрасова | 1,4 | 16 | 16 |  |  |
|  |  | Ул. Суворова | 0,56 | 18 |  |  |  |
|  |  | Ул. Фрунзе | 1,18 | 28 |  |  |  |
|  |  | Ул. Чернышевского | 0,94 | 27 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | 73,730 | 865 | 131 |  |  |
|  | ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕГО: 865 светильника, из них обслуживание: МРСК- 131 светильника Муниципальные - 734 светильник. Протяженность Эл. сетей- 73730 + каскады -32800= 106530 |  |  |